| Ürün Grubu | Analiz Kapsamı | Analizin Adı | Analiz Metodu | Analiz Ücreti (TL) | Analiz Süresi (iş günü) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toprak | Verimlilik | Saturasyon % | Yurdakul, 2018 | 332,00 | 10 |
| Toprak | Verimlilik | Toplam Tuz (%) (Su ile doymuş toprakta) | Yurdakul, 2018 | 332,00 | 10 |
| Toprak | Verimlilik | pH | Yurdakul, 2018 | 332,00 | 10 |
| Toprak | Verimlilik | Yarayışlı Fosfor (P2O5) (kg/da) | Olsen Metodu/Yurdakul, 2018 | 566,00 | 10 |
| Toprak | Verimlilik | Yarayışlı Potasyum (K2O) (kg/da) | Yurdakul, 2018 | 566,00 | 10 |
| Toprak | Verimlilik | Kireç (% CaCO3) | Scheibler Kalsimetresi/ Yurdakul, 2018 | 300,00 | 10 |
| Toprak | Verimlilik | Organik Madde (%) | Walkley-Black/Yurdakul, 2018 | 551,50 | 10 |
| Toprak | Verimlilik | Aktif Kireç (% CaCO3) | Drouineau-Galet Yöntemi | 804,00 | 10 |
| Toprak | Verimlilik | Yarayışlı Kalsiyum (Ca) | Amonyum Asetat Yöntemi/ Kacar, 2009 | 566,00 | 10 |
| Toprak | Verimlilik | Yarayışlı Magnezyum (Mg) | Amonyum Asetat Yöntemi/ Kacar, 2009 | 600,00 | 10 |
| Toprak | Verimlilik | Alınabilir Mikro Elementler (Fe, Cu, Zn, Mn) | DTPA Ekstraksiyonu/ Yurdakul, 2018 | 986,50 (ilave her element için 71 TL) | 10 |
| Toprak | Verimlilik | Toplam Ağır Metal (Pb,Cd,Cr,Ni,Co) | Mikrodalgada Yaş Yakma EPA-2007 METHOD 3051A | 1.191,50 (ilave her element için 71 TL) | 10 |
| Toprak | Verimlilik | Alınabilir Bor (B) | Sıcak Su Ekstraksiyonu/Kacar,2009 | 927,00 | 10 |
| Toprak | Verimlilik | Toplam Azot (% N) | Kjeldahl | 1.101,50 | 10 |
| Toprak | Verimlilik | Nitrat | Fenoldisulfonik asit |  |  |
| Toprak | Fiziksel | Bünye (%kum, %kil, %silt) | Yurdakul, 2018 | 600,00 | 10 |
| Toprak | Fiziksel | Tarla Kapasitesi (%) | Yurdakul, 2018 | 600,00 | 20 |
| Toprak | Fiziksel | Solma Noktası (%) | Yurdakul, 2018 | 600,00 | 20 |
| Toprak | Fiziksel | Hacim Ağırlığı (gr/cm3) | Yurdakul, 2018 | 421,00 | 20 |
| Toprak | Fiziksel | Özgül Ağırlık (gr/cm3) | Yurdakul, 2018 | 421,00 | 20 |
| Toprak | Fiziksel | Nem (%) | Yurdakul, 2018 | 332,00 | 15 |
| Toprak | Fiziksel | Hidrolik İletkenlik (cm/h) | Alagöz, 1967 | 448,50 | 20 |
| Toprak | Tuzluluk Alkalilik | Saturasyon Ekstraktında Eriyebilir Katyonlar: Kalsiyum (Ca) | ICP-OES, Richards, 1954/ Yurdakul, 2018 | 551,50 | 10 |
| Toprak | Tuzluluk Alkalilik | Saturasyon Ekstraktında Eriyebilir Katyonlar: Magnezyum (Mg) | ICP-OES, Richards, 1954 / Yurdakul, 2018 | 600,00 | 10 |
| Toprak | Tuzluluk Alkalilik | Saturasyon Ekstraktında Eriyebilir Katyonlar: Sodyum (Na) | ICP-OES, Richards, 1954 / Yurdakul, 2018 | 551,50 | 10 |
| Toprak | Tuzluluk Alkalilik | Saturasyon Ekstraktında Eriyebilir Katyonlar: Potasyum (K) | ICP-OES, Richards, 1954 / Yurdakul, 2018 | 551,50 | 10 |
| Toprak | Tuzluluk Alkalilik | Saturasyon Ekstraktında Eriyebilir Anyonlar: Karbonat (CO3) | Richards,1954/Yurdakul,2018 | 551,50 | 10 |
| Toprak | Tuzluluk Alkalilik | Saturasyon Ekstraktında Eriyebilir Anyonlar: Bikarbonat (HCO3) | Richards,1954/Yurdakul,2018 | 551,50 | 10 |
| Toprak | Tuzluluk Alkalilik | Saturasyon Ekstraktında Eriyebilir Anyonlar: Klorür (CI) | Richards,1954/Yurdakul,2018 | 551,50 | 10 |
| Toprak | Tuzluluk Alkalilik | Saturasyon Ekstraktında Eriyebilir Anyonlar: Sülfat (SO4) | Richards,1954/Yurdakul,2018 | 600,00 | 10 |
| Toprak | Tuzluluk Alkalilik | Değişebilir Sodyum Yüzdesi (ESP) | Amonyum Asetat Yöntemi/Kacar, 2009/ Yurdakul, 2018 / ICP-OES | 2.496,50 | 10 |
| Toprak | Tuzluluk Alkalilik | Değişebilir Katyonlar: Sodyum (Na) | Amonyum Asetat Yöntemi/ Kacar, 2009/Richards, 1954/ Yurdakul, 2018 | 986,50 | 10 |
| Toprak | Tuzluluk Alkalilik | Değişebilir Katyonlar: Potasyum (K) | Amonyum Asetat Yöntemi/ Kacar, 2009/Richards, 1954/ Yurdakul, 2018 | 927,00 | 10 |
| Toprak | Tuzluluk Alkalilik | Değişebilir Katyonlar: Kalsiyum (Ca) | Amonyum Asetat Yöntemi/ Kacar, 2009/Richards, 1954/ Yurdakul, 2018 | 748,00 | 10 |
| Toprak | Tuzluluk Alkalilik | Değişebilir Katyonlar: Magnezyum(Mg) | Amonyum Asetat Yöntemi/ Kacar, 2009/Richards, 1954/ Yurdakul, 2018 | 748,00 | 10 |
| Toprak | Tuzluluk Alkalilik | Katyon Değişim Kapasitesi (KDK) (me/100 gr) | Yurdakul, 2018 | 986,50 | 10 |
| Toprak | Mikrobiyolojik | Bakteri Sayımı |  | 804,00 | 10 |
| Toprak | Mikrobiyolojik | Enzim Aktivitesi |  | 5670,00 | 15 |
| Toprak |  | ICP cihazında süzüntü Okuma (Fe,Cu,Zn, Mn) |  | 305,00 | 15 |
| Toprak |  | Ekstrakte edilebilir Kükürt | Yurdakul, 2018 | 804,00 |  |
| Toprak | Toprak Verimlilik Analizi Paket 1 | İşba, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde |  | 600,00 | 20 |
| Toprak | Toprak Verimlilik Analizi Paket 2 | İşba, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde |  | 865,00 | 20 |
| Toprak | Toprak Verimlilik Analizi Paket 3 | İşba, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır |  | 1.365,00 | 20 |
| Toprak | Toprak Verimlilik Analizi Paket 4 | İşba, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır |  | 1.545,00 | 20 |
| Toprak | Toprak Verimlilik Analizi Paket 5 | Paket 4 + Toplam Ağır Metaller (Pb,Cd,Cr,Ni,Co) |  | 2.959,00 | 20 |
| Toprak | Standart Toprak Fizik Analizi | Bünye (Bouyoucus), Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim Ağırlığı |  | 1.784,00 | 20 |
| Toprak | Standart Tuzlu, Alkali Toprak Analizi | Saturasyon, pH, EC, Ca, Mg, Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4, B, Değişebilir Katyonlar, Değişebilir Na |  | 5.256,00 | 20 |
| Su | Sulama Suyu | İz Elementler-1 (Fe, Cu, Zn, Mn) (ilave her element için 71 TL) | ICP-OES | 987,00 | 10 |
| Su | Sulama Suyu | İz Elementler-2 (Pb,Cd,Cr,Co,Ni) (ilave her element için 71 TL) | ICP-OES | 1.192,00 | 10 |
| Su | Sulama Suyu | Bor (B) | ICP-OES | 369,00 | 5 |
| Su | Sulama Suyu | Sodyum (Na) | ICP-OES, Richards, 1954 / Yurdakul, 2018 | 269,50 | 5 |
| Su | Sulama Suyu | Potasyum (K) | ICP-OES, Richards, 1954 / Yurdakul, 2018 | 269,50 | 5 |
| Su | Sulama Suyu | Toplam Sertlik (Ca+Mg) | ICP-OES, Richards, 1954 / Yurdakul, 2018 | 421,00 | 5 |
| Su | Sulama Suyu | Kalsiyum (Ca) | ICP-OES, Richards, 1954 / Yurdakul, 2018 | 269,50 | 5 |
| Su | Sulama Suyu | Magnezyum (Mg) | ICP-OES, Richards, 1954 / Yurdakul, 2018 | 269,50 | 5 |
| Su | Sulama Suyu | Karbonat (CO3) | Richards,1954/Yurdakul,2018 | 269,50 | 5 |
| Su | Sulama Suyu | Bikarbonat (HCO3) | Richards,1954/Yurdakul,2018 | 269,50 | 5 |
| Su | Sulama Suyu | Klorür (Cl) | Richards,1954/Yurdakul,2018 | 269,50 | 5 |
| Su | Sulama Suyu | Sülfat (SO4) | Richards,1954/Yurdakul,2018 | 478,50 | 5 |
| Su | Sulama Suyu | Elektriksel İletkenlik (dS/m) | Richards,1954/Yurdakul,2018 | 227,50 | 5 |
| Su | Sulama Suyu | pH | Richards,1954/Yurdakul,2018 | 227,50 | 5 |
| Sulama Suyu | Standart Sulama Suyu Analizi | pH, EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4 |  | 1.192,00 | 10 |
| Bitki | Bitki | Toplam Azot(N)(Kjeldahl) | Kacar ve İnal, 2008 | 1073,50 | 10 |
| Bitki | Bitki | Bor (B) | Kacar ve İnal, 2008 | Tek analiz ücreti: 1.191,50 İlave analiz ücreti: 71,00 | 10 |
| Bitki | Bitki | Kadmiyum (Cd) | Kacar ve İnal, 2008 | Tek analiz ücreti: 1.191,50 İlave analiz ücreti: 71,00 | 10 |
| Bitki | Bitki | Krom (Cr) | Kacar ve İnal, 2008 | Tek analiz ücreti: 1.191,50 İlave analiz ücreti: 71,00 | 10 |
| Bitki | Bitki | Kurşun (Pb) | Kacar ve İnal, 2008 | Tek analiz ücreti: 1.191,50 İlave analiz ücreti: 71,00 | 10 |
| Bitki | Bitki | Nikel (Ni) | Kacar ve İnal, 2008 | Tek analiz ücreti: 1.191,50 İlave analiz ücreti: 71,00 | 10 |
| Bitki | Enzim | Glutatyon Redüktaz | Mengütay ve ark.2010 | 1257,00 | 20 |
| Bitki | Enzim | Katalaz | Mengütay ve ark.2010 | 1257,00 | 20 |
| Bitki | Enzim | Askorbat Peroksidaz | Mengütay ve ark.2010 | 1257,00 | 20 |
| Bitki | Bitki | Kobalt (Co) | Kacar ve İnal, 2008 | Tek analiz ücreti: 1.191,50 İlave analiz ücreti: 71,00 | 10 |
| Bitki, Toprak, | Bitki, Toprak, Gübre | Mikrodalga Yakma Sistemi ile Numune Hazırlama | CEM/ Mars 6 / Kacar ve İnal, 2008 | 1.014,00 | 5 |
| Bitki | Standart Yaprak Analizi | Toplam N, P,K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu | ) | 1.101,00 (İlave her element için 71 TL | 15 |

Genel Numune Kabul Kriterleri

Toprak: Bez torba, plastik poşet içerisinde enaz 1 kg

Bitki:   Bez torba veya kağıt zarf içinde enaz 50 adet

Su:      Ağzı kapalı plastik şişe içinde en az 500 ml