| 1 | 210 | Kannabinoitler (THC Analizi) | Kenevir (Sadece Yaprak ve Çiçek Kısmından Analiz) | Kurum İçi Metot | 15 Gün | 10 g | 12.298,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 484 | Bakır Şerit Korozyonu Tayini | Biyodizel | TS 2741 EN ISO 2160:2002 | 15 Gün | 180 mL | 1.084,00 |
| 3 | 485 | Karbon Kalıntısı Miktarı Tayini (Mikro Karbon Yöntemi) | Biyodizel | TS EN ISO 10370:2015 | 15 Gün | 1200 mL | 2.632,00 |
| 4 | 487 | Parlama Noktası Tayini (Hızlı Denge Kapalı Kap Metodu) | Biyodizel Ham Bitkisel Yağ | TS EN ISO 3679:2015 | 15 Gün | 12 mL | 1.084,00 |
| 5 | 488 | Kinematik Viskozite Tayini | Biyodizel Ham Bitkisel Yağ | TS EN ISO 3104:2020 | 15 Gün | 90 mL | 1.350,00 |
| 6 | 489 | Soğuk Filtre Tıkanma Noktasının (SFTN) Tayini | Biyodizel | TS EN 116:2015 | 15 Gün | 300 mL | 996,00 |
| 7 | 490 | Su Miktarı Tayini (Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Yöntemi) | Biyodizel | TS 6147 EN ISO 12937:2002 | 15 Gün | 12 ml | 1.192,00 |
| 8 | 491 | Yoğunluk Tayini (Salınım Yapan U Tüpü Metodu) | Biyodizel | TS EN ISO 12185:2007 | 15 Gün | 20 ml | 759,00 |
| 9 | 492 | İyot Değeri Tayini | Biyodizel | TS EN 14111:2007 | 15 Gün | 1 g | 1.674,00 |
| 10 | 493 | Asit Sayısının Tayini | Biyodizel | TS EN 14104:2007 | 15 Gün | 120 g | 1.674,00 |
| 11 | 495 | Oksitlenme Kararlılığının Tayini (Hızlandırılmış Oksitlendirme Deneyi) | Biyodizel | TS EN 14112 | 15 Gün | 30 mL | 2.788,00 |
| 12 | 496 | Ester ve Linolenik Asit Metil Ester Miktarı Tayini | Biyodizel | TS EN 14103:2011 | 15 Gün | 1 g | 3.486,00 |
| 13 | 497 | Metanol Miktarı Tayini | Biyodizel | TS EN 14110:2019 | 15 Gün | 600 mg | 3.486,00 |
| 14 | 498 | Akma Noktası Tayini | Biyodizel Ham Bitkisel Yağ | TS 1233 ISO 3016 | 15 Gün | 300 mL | 1.192,00 |
| 15 | 502 | Tohumdan Yağ Çıkarılması (Soğuk Press) | Tohum | Kurum İçi Metot | 15 Gün | 5 kg | 1.192,00 |
| 16 | 504 | Biyodizel Üretimi (Pilot Tesisde, Transesterifikasyon Metodu) | Ham Bitkisel Yağ | Kurum İçi Metot | 15 Gün | 50-100 L | 7.504,00 |
| 17 | 505 | Biyodizel Üretimi (Laboratuvar Ölçekli, Transesterifikasyon Metodu) | Ham Bitkisel Yağ | Kurum İçi Metot | 15 Gün | 1 L | 1.508,00 |
| 18 | 506 | Şeker Bileşenlerinin Tayini (Sakkaroz, Fruktoz, Glukoz, Maltoz, Laktoz) (HPLC) | Biyoetanol | Kurum İçi Metot | 15 Gün | 10 mL | 3.011,00 |
| 19 | 507 | Ham Selüloz, ADL, ADF, NDF Tayini (Deney başına) |  | Ankom Metot | 15 Gün | Her bir parametre için 3 g | 1.939,00 |
| 20 | 509 | Metanol Miktarı Tayini | Biyoetanol | TS EN 15721:2014 | 15 Gün | 5 mL | 3.486,00 |
| 21 | 510 | Etanol Miktarı Tayini | Biyoetanol | TS EN 15721:2014 | 15 Gün | 5 mL | 3.486,00 |
| 22 | 511 | Yoğunluk Tayini (Salınım Yapan U Tüpü Metodu) | Biyoetanol | TS EN ISO 12185:2007 | 15 Gün | 20 mL | 759,00 |
| 23 | 514 | Biyoetanol Üretimi (Pilot Tesisde) | Şekerli ve Nişastalı Hammadde | Kurum İçi Metot | 15 Gün | 20 L | 22.034,00 |
| 24 | 516 | Parlama Noktası Tayini (Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi) | Biyodizel Ham Bitkisel Yağ | TS EN ISO 2719 | 15 Gün | 450 mL | 1.084,00 |
| 25 | 523 | Pelet, Briket Yapımı Hazırlık | Biyokütle | Kurum İçi Metot | 15 Gün | 10 kg | 1.508,00 |
| 26 | 524 | Pelet, Briket Yapımı | Biyokütle | Kurum İçi Metot | 15 Gün | 10 kg | 1.508,00 |
| 27 | 526 | Nem Miktarı Tayini (Etüvde kurutma yöntemi) | Katı Biyoyakıt (Pelet, Briket) | TS EN 14774-3 | 15 Gün | 10 g | 759,00 |
| 28 | 527 | Kül Miktarı Tayini | Katı Biyoyakıt (Pelet, Briket) | TS EN 14775 | 15 Gün | 10 g | 1.129,00 |
| 29 | 528 | Üst Isıl Değer Tayini | Katı Biyoyakıt (Pelet, Briket) | TS EN ISO 18125:2017 | 15 Gün | 3 gr | 2.575,00 |
| 30 | 529 | Yanma Gazları Tayini (SO2, CO, CO2, O2, NOX) | Katı Biyoyakıt (Pelet, Briket) | Kurum İçi Metot | 15 Gün | 3 kg | 7.401,00 |
| 31 | 532 | Parça Yoğunluğunun Tayini (Pelet ve Briket) | Katı Biyoyakıt (Pelet, Briket) | EN-15150 | 15 Gün | Pelet 1 kg Briket 1 kg | 666,00 |
| 32 | 533 | Yığın Yoğunluğunun Tayini | Katı Biyoyakıt (Pelet, Briket) | EN-14961-2 | 15 Gün | 10 kg | 666,00 |
| 33 | 538 | Toplam Azot Muhtevasının Tayini ve Ham Protein Muhtevasının Hesaplanması | Genel | TS EN ISO 16634-1:2010 | 15 Gün | 1 g | 1.508,00 |
| 34 | 581 | Ham Yağ Tayini | Ham Bitkisel Yağ | Gerhardt App. | 15 Gün | 20 g | 1.389,00 |
| 35 | 582 | Yağ Asitleri Kompozisyonu Tayini | Ham Bitkisel Yağ | TS EN ISO 12966-2:2015 TS EN ISO 12966-4:2015 | 15 Gün | 5 g (5 mL) | 4.586,00 |
| 36 | 585 | Nem Alma Direncinin Belirlenmesi | Katı Biyoyakıt (Pelet, Briket) | Kurum İçi Metot | 15 Gün | 1 kg | 811,00 |
| 37 | 586 | Eşdeğer Nem İçeriğinin Belirlenmesi (Briket) | Katı Biyoyakıt (Pelet, Briket) | Kurum İçi Metot | 15 Gün | 1 kg | 811,00 |
| 38 | 587 | Su Alma Direncinin Belirlenmesi (Briket) | Katı Biyoyakıt (Pelet, Briket) | Kurum İçi Metot | 15 Gün | 2 kg | 811,00 |
| 39 | 588 | Pelet ve Briketlerin Mekanik Dayanıklılığının Tayini | Katı Biyoyakıt (Pelet, Briket) | TS EN ISO 17831-1:2016 TS EN ISO 17831-2:2016 | 15 Gün | Pelet 1,5 kg Briket 6 kg | 811,00 |
| 40 | 589 | Sertlik Tayini | Katı Biyoyakıt (Pelet, Briket) | Kurum İçi Metot | 15 Gün | Pelet 1 kg Briket 2 kg | 811,00 |
| 41 | 590 | Kırılma Direncinin Belirlenmesi | Katı Biyoyakıt (Pelet, Briket) | Kurum İçi Metot | 15 Gün | Pelet 1 kg Briket 2 kg | 811,00 |
| 42 | 591 | Elementel Analiz (CNH) | Katı Biyoyakıt (Pelet, Briket) | Thermo Scientific Aplication Note:42151 | 15 Gün | 1 g | 2.308,00 |
| 43 | 592 | Elementel Analiz ( O) | Katı Biyoyakıt (Pelet, Briket) | Thermo Scientific Aplication Note:42151 | 15 Gün | 1 g | 2.308,00 |
| 44 | 593 | Elementel Analiz (CNHS ve S) | Katı Biyoyakıt (Pelet, Briket) | Thermo Scientific Aplication Note:42151 | 15 Gün | 1 g | 2.899,00 |

Notlar

*Raporlama süresi numune sayısına göre değişmekle birlikte en az 15 gündür.

| Numune Kabul Kriterleri |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numune Türü | Standart/İlgili Yönetmelik | Numune Kabı | Açıklama |
| Biyodizel | - | Sızdırmaz kapaklı, koyu renkli cam şişe | Gerekli numune miktarı talep edilecek deneylere göre belirlenecektir. |
| Biyoetanol | - | Sızdırmaz kapaklı koyu renkli cam şişe | Gerekli numune miktarı talep edilecek deneylere göre belirlenecektir. |
| Katı Biyoyakıt (Pelet, Biriket) | - | Nem almayacak şekilde uygun ambalaj | Gerekli numune miktarı talep edilecek deneylere göre belirlenecektir. |
| Bitkisel Yağ | - | Sızdırmaz kapaklı, koyu renkli cam şişe | Gerekli numune miktarı talep edilecek deneylere göre belirlenecektir. |
| Tohum | - | Dökülmesini engelleyecek uygun ambalaj | Gerekli numune miktarı talep edilecek deneylere göre belirlenecektir. |
| Bitki Aksamı | - | Dökülmesini engelleyecek uygun ambalaj | Gerekli numune miktarı talep edilecek deneylere göre belirlenecektir. |